TRESUN S.r.l.

MANUALE DEL

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

(SGI)

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
| --- | --- | --- |
| Qualità | Ambiente | Sicurezza |

Codice ATECO: 43.21.01 Installazione di impianti elettrici Settore: Energie Rinnovabili - Impianti Fotovoltaici

| CODICE DOCUMENTO | REVISIONE | DATA EMISSIONE |
| --- | --- | --- |
| M-SGI-01 | 00 | 20/03/2026 |

MATRICE DI APPROVAZIONE

| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| Redazione | Responsabile SGI |  |  |
| Verifica | Direzione Tecnica |  |  |
| Approvazione | Direzione Generale |  |  |

STORICO REVISIONI

| REV. | DATA | REDATTO DA | DESCRIZIONE MODIFICA |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 20/03/2026 | Resp. SGI | Prima Emissione per Audit — Sistema di Gestione Integrato ISO 9001/14001/45001 |

# INDICE DEI CONTENUTI

INDICE DEI CONTENUTI	3

1. Scopo e campo di applicazione	5

2. Profilo aziendale	5

Punti di forza aziendali	5

3. Riferimenti normativi	6

4. Contesto dell'organizzazione	6

4.1 Fattori interni	6

4.2 Fattori esterni	6

4.3 Parti interessate	7

4.4 Campo di applicazione del SGI	7

5. Leadership	8

5.1 Impegno della Direzione	8

5.2 Politica Integrata	8

5.3 Ruoli, responsabilità e autorità	8

5.4 Consultazione e partecipazione dei lavoratori	8

6. Pianificazione	9

6.1 Rischi e opportunità	9

6.2 Obiettivi integrati	9

6.3 Gestione del cambiamento	10

7. Supporto	10

7.1 Risorse	11

7.2 Competenze	11

7.3 Consapevolezza	11

7.4 Comunicazione	12

7.5 Informazioni documentate	12

8. Attività operative	13

8.1 Pianificazione operativa	13

8.2 Determinazione dei requisiti per i prodotti e servizi	13

8.2.1 Generalità	13

8.2.2 Determinazione dei requisiti	13

8.2.3 Revisione dei requisiti	13

8.2.4 Gestione delle modifiche	13

8.3 Progettazione e sviluppo	14

8.3.1 Generalità	14

8.3.2 Input di progettazione	14

8.3.3 Processo di progettazione	14

8.3.4 Riesami di progettazione	14

8.3.5 Verifiche e validazioni	14

8.3.6 Output di progettazione	14

8.3.7 Gestione delle modifiche progettuali	14

8.4 Produzione ed erogazione del servizio	14

8.5 Controllo dei processi esterni forniti	16

8.6 Rilascio dei prodotti e servizi	16

8.6.1 Generalità	16

8.6.2 Verifiche pre-rilascio	16

8.6.3 Collaudo funzionale	16

8.6.4 Autorizzazione al rilascio	16

8.6.5 Tracciabilità del rilascio	16

8.7 Controllo degli output non conformi	17

8.7.1 Generalità	17

8.7.2 Identificazione e segregazione	17

8.7.3 Valutazione disposizione	17

8.7.4 Gestione scarti e rifiuti	17

8.7.5 Informazione al cliente	17

8.8 Gestione delle emergenze operative	17

9. Valutazione delle prestazioni	18

9.1 Monitoraggio e misurazioni	18

9.1.2 Valutazione della conformità	18

9.2 Audit interni	18

9.3 Riesame della Direzione	19

10. Miglioramento	19

10.2 Non conformità e azioni correttive	19

10.3 Incidenti, infortuni e near miss	20

10.3.1 Generalità	20

10.3.2 Definizioni	20

10.3.3 Segnalazione e registrazione	20

10.3.4 Indagine e analisi cause	20

10.3.5 Azioni correttive	20

10.3.6 Retrodata e analisi trend	21

10.3.7 Riservatezza e tutela	21

10.4 Miglioramento continuo	21

Allegati	21

# 1. Scopo e campo di applicazione

Il presente Manuale descrive il Sistema di Gestione Integrato (SGI) adottato da Tresun S.r.l. in conformità alle norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. Il Sistema di Gestione Integrato rappresenta l'approccio strutturato e sistematico con cui l'organizzazione gestisce i processi di qualità, ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo il miglioramento continuo delle prestazioni complessive.

Il SGI si applica a tutte le attività svolte dall'azienda, con particolare riferimento alle seguenti aree operative:

- Costruzione di impianti fotovoltaici

- Revamping e sostituzione componenti

- Manutenzione ordinaria e straordinaria

- Monitoraggio e diagnostica degli impianti

Il sistema copre tutte le sedi operative, i cantieri temporanei e mobili e le attività svolte presso i clienti, assicurando un approccio uniforme e coordinato alla gestione integrata dei processi aziendali.

# 2. Profilo aziendale

Tresun S.r.l. opera nel settore delle energie rinnovabili, con competenze specifiche nella realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici. L'azienda ha sviluppato nel tempo una solida esperienza nel campo dell'installazione, manutenzione e ottimizzazione di sistemi fotovoltaici, distinguendosi per l'elevata qualità dei servizi offerti e l'attenzione costante alla sicurezza e alla sostenibilità ambientale.

## Punti di forza aziendali

| Area | Descrizione |
| --- | --- |
| Specializzazione tecnica | Elevata competenza nella progettazione e installazione di impianti fotovoltaici |
| Sicurezza nei cantieri | Attenzione prioritaria alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori |
| Gestione ambientale | Approccio responsabile nella gestione degli aspetti ambientali e dei rifiuti |
| Qualità del servizio | Impegno al rispetto delle tempistiche e alla soddisfazione del cliente |

# 3. Riferimenti normativi

Il Sistema di Gestione Integrato è sviluppato in conformità ai seguenti riferimenti normativi, che costituiscono il quadro di riferimento per tutte le attività aziendali:

| Riferimento | Descrizione |
| --- | --- |
| ISO 9001:2015 | Sistemi di gestione per la qualità |
| ISO 14001:2015 | Sistemi di gestione ambientale |
| ISO 45001:2018 | Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro |
| D.Lgs. 81/08 | Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro e successive modifiche |
| Normativa ambientale | RAEE, gestione rifiuti, emissioni, autorizzazioni ambientali |
| Normativa tecnica | Norme CEI, requisiti GSE, specifiche distributori di rete |

# 4. Contesto dell'organizzazione

L'analisi del contesto organizzativo costituisce un elemento fondamentale per la pianificazione e il funzionamento efficace del Sistema di Gestione Integrato. Tresun S.r.l. monitora costantemente i fattori interni ed esterni che possono influenzare le proprie attività e le aspettative delle parti interessate.

## 4.1 Fattori interni

I principali fattori interni che caratterizzano il contesto organizzativo comprendono:

- Competenze tecniche del personale: elevata specializzazione nella progettazione e installazione di impianti fotovoltaici, con aggiornamento continuo sulle nuove tecnologie

- Attrezzature e DPI specifici per lavori elettrici e in quota: dotazione completa di strumenti di misura, attrezzature di sollevamento e dispositivi di protezione individuale certificati

- Processi consolidati di installazione e manutenzione: procedure operative standardizzate che garantiscono ripetibilità e qualità delle prestazioni

## 4.2 Fattori esterni

L'organizzazione tiene conto dei seguenti fattori esterni che possono impattare sulle proprie attività:

- Evoluzione normativa FER: cambiamenti nelle politiche di incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili e negli incentivi statali

- Condizioni meteo e rischi climatici: impatto delle variazioni climatiche sulle operazioni di cantiere e sulle performance degli impianti

- Innovazioni tecnologiche: introduzione di nuovi inverter, sistemi di monitoraggio avanzati e tecnologie di accumulo

- Richieste dei clienti e dei gestori di rete: evoluzione delle aspettative del mercato e dei requisiti tecnici di connessione

## 4.3 Parti interessate

Le principali parti interessate e le relative aspettative sono identificate nella seguente tabella:

| Parte Interessata | Principali Aspettative |
| --- | --- |
| Clienti privati e aziendali | Qualità, tempistiche, sicurezza, risparmio energetico |
| EPC e General Contractor | Affidabilità, compliance normativa, documentazione |
| Fornitori e subappaltatori | Chiarezza nelle specifiche, pagamenti tempestivi |
| Personale interno ed esterno | Sicurezza, formazione, tutela della salute |
| Enti di controllo (ASL, ARPA, INAIL) | Conformità normativa, corretta gestione documentale |
| Gestori rifiuti RAEE | Corretta gestione dei rifiuti elettronici |
| Comunità locali | Impatto ambientale ridotto, sviluppo sostenibile |

## 4.4 Campo di applicazione del SGI

Il Sistema di Gestione Integrato copre tutte le attività operative, amministrative e di supporto, incluse le attività svolte presso cantieri temporanei e mobili. Il perimetro applicativo comprende la progettazione, installazione, manutenzione e monitoraggio di impianti fotovoltaici, nonché tutte le funzioni di supporto correlate.
Il Sistema di Gestione Integrato è attuato attraverso un insieme strutturato di processi documentati nelle Schede Processo (P1–P14) e nelle Procedure Operative.

Per ciascun processo sono definiti:

• criteri operativi e metodi di controllo;

• indicatori di performance;

• responsabilità e autorità;

• registrazioni obbligatorie a supporto dell’evidenza;

• rischi e misure di controllo associati.

Le Procedure Operative e la Modulistica SGI costituiscono parte integrante del sistema e garantiscono la corretta applicazione dei processi.

Non sono previste esclusioni ai requisiti delle norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 applicabili al campo di applicazione sopra definito.

# 5. Leadership

## 5.1 Impegno della Direzione

La Direzione di Tresun S.r.l. dimostra il proprio impegno nei confronti del Sistema di Gestione Integrato attraverso azioni concrete e continuative. Il coinvolgimento attivo della leadership costituisce un fattore determinante per il successo e l'efficacia del SGI. In particolare, la Direzione assicura:

- Disponibilità di risorse adeguate: allocamento delle risorse finanziarie, umane e tecnologiche necessarie per il funzionamento efficace del SGI

- Definizione e diffusione della Politica Integrata: elaborazione e comunicazione di una politica che esprima gli impegni strategici dell'organizzazione

- Promozione della cultura della qualità, sicurezza e sostenibilità: sensibilizzazione costante del personale verso i valori aziendali e gli obiettivi del SGI

- Analisi periodica delle performance tramite Riesame: revisione sistematica dei risultati e definizione delle azioni di miglioramento

## 5.2 Politica Integrata

La Politica Integrata rappresenta il documento fondamentale che definisce gli impegni strategici di Tresun S.r.l. nei confronti della qualità, dell'ambiente e della sicurezza. La Politica è formalizzata, comunicata a tutti i livelli organizzativi e resa disponibile alle parti interessate. Essa definisce gli impegni aziendali in materia di:

| QUALITÀ | AMBIENTE | SICUREZZA | TRASVERSALE |
| --- | --- | --- | --- |
| Soddisfazione del cliente | Prevenzione dell'inquinamento | Tutela della salute | Rispetto della normativa |
| Eccellenza operativa | Uso efficiente risorse | Prevenzione infortuni | Miglioramento continuo |

## 5.3 Ruoli, responsabilità e autorità

La Direzione mantiene aggiornato l’Organigramma del Sistema di Gestione Integrato, nel quale sono riportati ruoli, responsabilità e autorità per qualità, ambiente e sicurezza.

Le responsabilità operative e gestionali sono definite nel documento ‘ORG-SGI-01 – Organigramma e Mansionario SGI’, che costituisce parte integrante del presente Manuale.

## 5.4 Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Tresun S.r.l. garantisce la consultazione e la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tale partecipazione avviene attraverso:

• riunioni periodiche con RLS;

• consultazione preventiva su modifiche rilevanti;

• segnalazioni volontarie di pericoli e near miss;

• coinvolgimento nella definizione delle misure di prevenzione.

Le modalità operative sono definite nella procedura ‘PROC-CP-01 – Consultazione e Partecipazione dei Lavoratori’.

# 6. Pianificazione

## 6.1 Rischi e opportunità

Tresun S.r.l. ha implementato un approccio sistematico per l'identificazione, la valutazione e la gestione dei rischi e delle opportunità. L'organizzazione utilizza una matrice integrata che consente una visione d'insieme delle diverse tipologie di rischio, facilitando l'adozione di misure di controllo efficaci e coordinate. La metodologia di valutazione adottata è definita nella procedura PROC-RIS-01 Identificazione e Valutazione dei Rischi e Opportunità, che stabilisce i criteri di stima della probabilità e della gravità/impatto, le soglie di accettabilità e le modalità di trattamento per ciascuna area (qualità, ambiente, sicurezza). Per ISO 14001, la valutazione include esplicitamente le condizioni operative normali, anomale e di emergenza. La matrice comprende:

- Rischi di processo (qualità): analisi delle potenziali non conformità, ritardi nelle consegne, inefficienze operative e scostamenti dalle specifiche tecniche

- Aspetti ambientali significativi: valutazione degli impatti ambientali associati alle attività di cantiere, gestione dei rifiuti RAEE, consumo di risorse e emissioni

- Pericoli e rischi per la sicurezza: identificazione dei rischi specifici del settore elettrico, lavori in quota, movimentazione carichi e attività di cantiere

I risultati della Matrice dei Rischi Integrata sono collegati al Registro degli Aspetti Ambientali (RAA-SGI-01) e al Registro dei Requisiti Legali e Altri Requisiti (LEG-SGI-01).

Per ogni rischio significativo e per ogni opportunità identificata viene definito un Piano di Azione con responsabilità, tempistiche e modalità di verifica dell’efficacia.

Il monitoraggio delle azioni è effettuato periodicamente dal Responsabile SGI e discusso nel Riesame della Direzione.

## 6.2 Obiettivi integrati

Gli obiettivi del Sistema di Gestione Integrato sono definiti annualmente attraverso un processo strutturato che tiene conto delle priorità strategiche, dei risultati degli audit e delle indicazioni del Riesame della Direzione. Gli obiettivi sono misurabili, monitorati e comunicati a tutti i livelli organizzativi. Le principali aree di intervento riguardano:

| QUALITÀ | AMBIENTE | SICUREZZA | EFFICIENZA |
| --- | --- | --- | --- |
| Riduzione NC tecniche | Miglioramento gestione RAEE | Riduzione near miss | Miglioramento tempi intervento |
| Aumento soddisfazione clienti | Riduzione sprechi materiali | Zero infortuni | Ottimizzazione costi |

Gli obiettivi del Sistema di Gestione Integrato sono formalizzati nel documento ‘OBJ-SGI-01 – Piano Obiettivi e Indicatori SGI’, che definisce per ciascun obiettivo:

• indicatore associato;

• valore di riferimento (baseline);

• target misurabile;

• responsabile;

• tempistiche;

• azioni necessarie;

• modalità di monitoraggio.

I risultati sono analizzati con frequenza almeno trimestrale.

## 6.3 Gestione del cambiamento

Tresun S.r.l. gestisce in modo controllato tutte le modifiche pianificate che possono avere impatti sul Sistema di Gestione Integrato, sui processi, sulle risorse, sulla conformità normativa o sulle prestazioni in materia di qualità, ambiente e sicurezza.

La valutazione preventiva delle modifiche è effettuata secondo la procedura PROC-MOC-01 – Gestione del Cambiamento, che definisce:

• la descrizione della modifica proposta;

• l’analisi degli impatti su rischi, aspetti ambientali e requisiti di sicurezza;

• la verifica della disponibilità delle risorse necessarie;

• l’aggiornamento della documentazione interessata;

• la comunicazione interna ed esterna;

• la verifica dell’efficacia della modifica implementata.

Le modifiche approvate sono registrate nel Registro Cambiamenti SGI (REG-MOC-01) e riesaminate periodicamente dal Responsabile SGI e dalla Direzione.

# 7. Supporto

## 7.1 Risorse

L'organizzazione assicura la disponibilità delle risorse necessarie per l'implementazione, il mantenimento e il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Integrato. Le risorse comprendono personale qualificato con competenze specifiche nel settore fotovoltaico, attrezzature e strumenti di misura calibrati e certificati, dispositivi di protezione individuale conformi alle normative vigenti, e software di monitoraggio per la gestione degli impianti e la tracciabilità delle attività.

Gli strumenti di misura utilizzati per installazione, manutenzione e verifiche elettriche sono gestiti secondo la procedura ‘PROC-TAR-01 – Gestione Strumenti di Misura’.

Per ciascuno strumento sono mantenuti:

• registro tarature;

• certificati di taratura;

• stato di conformità;

• identificazione univoca.

## 7.2 Competenze

La formazione rappresenta un elemento strategico per garantire le competenze necessarie allo svolgimento delle attività. Tresun S.r.l. assicura percorsi formativi obbligatori e specialistici, con particolare attenzione alle seguenti aree:

| Area Formativa | Contenuti |
| --- | --- |
| Lavori elettrici (PES/PAV) | Qualifiche per lavori sotto tensione, procedure di sicurezza elettrica |
| Lavori in quota | Utilizzo DPI anticaduta, procedure di accesso e posizionamento |
| Sicurezza cantieri | D.Lgs. 81/08, PSC, POS, gestione emergenze |
| Gestione rifiuti | Classificazione, stoccaggio, smaltimento RAEE, registri |

Le competenze richieste per ciascun ruolo sono definite nella Matrice Competenze (COMP-SGI-01).

La formazione erogata è registrata nel Registro Formazione (REG-FOR-01) e la sua efficacia è verificata tramite test, osservazioni in campo e risultati degli audit.

## 7.3 Consapevolezza

Tresun S.r.l. assicura che il personale sia consapevole di:

a) politica integrata e obiettivi SGI;

b) proprio contributo all'efficacia del SGI, inclusi benefici di un miglioramento delle prestazioni;

c) implicazioni della non conformità ai requisiti del SGI;

d) pericoli specifici del proprio ruolo e misure di controllo;

e) impatti ambientali significativi delle proprie attività.

La consapevolezza è verificata tramite colloqui di ingresso, briefing pre-lavoro e test di verifica (REG-FOR-01).

## 7.4 Comunicazione

La comunicazione interna ed esterna è gestita attraverso procedure definite che ne garantiscono l'efficacia e la tracciabilità. La comunicazione interna riguarda principalmente la diffusione della Politica Integrata, gli aggiornamenti procedurali, i risultati degli audit e le azioni di miglioramento. La comunicazione esterna comprende le relazioni con clienti, fornitori, enti di controllo e altre parti interessate, con particolare attenzione alla gestione delle emergenze e delle segnalazioni.

La comunicazione interna ed esterna è pianificata attraverso la Matrice di Comunicazione SGI (COM-SGI-01), che definisce:

• destinatari;

• contenuti;

• modalità;

• frequenza;

• responsabilità.

## 7.5 Informazioni documentate

Il Sistema di Gestione Integrato prevede una struttura documentale organica e gerarchica che comprende:

- Procedure integrate: documenti che descrivono i processi e le interazioni tra i tre sistemi di gestione

- Istruzioni operative: documenti di dettaglio per l'esecuzione delle attività specifiche

- Moduli e registri: forme per la registrazione delle attività, delle verifiche e delle misurazioni

- Documenti di cantiere: documentazione specifica per la gestione operativa dei cantieri temporanei e mobili

La gestione delle informazioni documentate è regolata dalla procedura ‘PROC-DOC-01 – Gestione Documenti e Registrazioni’, che definisce:

• codifica;

• approvazione;

• revisione;

• distribuzione controllata;

• gestione documenti obsoleti;

• tempi di conservazione delle registrazioni.

# 8. Attività operative

## 8.1 Pianificazione operativa

La pianificazione operativa costituisce la fase preliminare essenziale per garantire l'esecuzione delle attività in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei requisiti di qualità e ambientali. Essa comprende la gestione dei cantieri con definizione di layout, aree di stoccaggio e percorsi, l'acquisizione dei permessi necessari per l'esecuzione dei lavori, la valutazione dei rischi specifici con definizione delle misure di prevenzione e protezione, e la gestione dei rifiuti prevista con individuazione delle modalità di raccolta e smaltimento.

## 8.2 Determinazione dei requisiti per i prodotti e servizi

### 8.2.1 Generalità

Tresun S.r.l. ha implementato un processo strutturato per la determinazione, revisione e gestione dei requisiti relativi ai servizi di installazione, manutenzione e monitoraggio impianti fotovoltaici.

### 8.2.2 Determinazione dei requisiti

Prima della formulazione dell'offerta, Tresun determina:

• requisiti specificati dal cliente: potenza impianto, tipologia moduli, presenza accumulo, connessione rete;

• requisiti non espressi ma necessari: idoneità strutturale edificio, esposizione solare, vincoli urbanistici;

• requisiti legali e normativi: norme CEI, requisiti GSE, autorizzazioni paesaggistiche, connessione alla rete elettrica;

• requisiti aggiuntivi: garanzie estese, manutenzione programmata, monitoraggio remoto.

La verifica di fattibilità tecnica include sopralluogo tecnico, analisi consumi storici, simulazione produzione energetica, verifica vincoli di connessione.

### 8.2.3 Revisione dei requisiti

Ogni offerta e contratto è sottoposto a revisione formale prima dell'accettazione per assicurare:

• completezza e chiarezza dei requisiti;

• assenza di contraddizioni tra specifiche tecniche, offerta economica e condizioni contrattuali;

• capacità di Tresun di soddisfare i requisiti;

• identificazione e gestione dei rischi.

Le revisioni sono documentate nel REG-COM-01 - Registro Revisioni Offerte e Contratti.

### 8.2.4 Gestione delle modifiche

Le modifiche contrattuali post-ordine sono gestite tramite richiesta scritta, valutazione impatto, approvazione formale, aggiornamento documentazione, comunicazione ai subappaltatori/fornitori.

Procedure correlate: PROC-COM-01 - Gestione Commerciale e Requisiti Cliente.

## 8.3 Progettazione e sviluppo

### 8.3.1 Generalità

Tresun S.r.l. gestisce la progettazione degli impianti fotovoltaici attraverso un processo strutturato che assicura la conformità ai requisiti del cliente e alle normative applicabili.

### 8.3.2 Input di progettazione

Per ciascun progetto sono definiti e documentati gli input:

• dati anagrafici cliente e ubicazione impianto;

• rilievi tecnici in loco (orientamento, inclinazione, ombreggiamenti);

• consumi elettrici storici e profilo di carico;

• documentazione catastale e planimetrie edificio;

• vincoli urbanistici e paesaggistici;

• requisiti di connessione alla rete (BT/MT);

• normativa applicabile (CEI 0-16, CEI 0-21, UNI 9177 se richiesto).

### 8.3.3 Processo di progettazione

La progettazione è sviluppata in fasi controllate:

1. Progetto preliminare: dimensionamento, scelta componenti, simulazione produttiva, analisi economica;

2. Progetto definitivo: layout moduli, schema elettrico unifilare, scelta inverter, sistema monitoraggio;

3. Progetto esecutivo: dettagli installazione, distinte materiali, piani di montaggio, pratiche GSE/Autorità.

### 8.3.4 Riesami di progettazione

Sono previsti riesami formali in fase di progetto definitivo ed esecutivo con verifica conformità agli input, conformità normativa, fattibilità installazione, impatti sicurezza e ambiente. Registrazione esito nel MOD-RIE-01 - Check-list Riesame Progetto.

### 8.3.5 Verifiche e validazioni

• Verifiche elettriche: sezioni cavi, protezioni, caduta di tensione, messa a terra, scariche atmosferiche;

• Verifica strutturale: carichi permanenti e variabili su coperture;

• Validazione produttiva: simulazione annuale con confronto su impianti analoghi;

• Validazione GSE: verifica requisiti per accesso incentivi/conto energia.

### 8.3.6 Output di progettazione

I deliverable includono: progetto preliminare/definitivo/esecutivo firmato da tecnico abilitato; pratica GSE; documentazione per autorizzazioni; distinta materiali; piano di montaggio e cronoprogramma; piano di sicurezza e coordinamento (PSC) se cantiere qualificato.

### 8.3.7 Gestione delle modifiche progettuali

Le modifiche in corso d'opera sono documentate con motivazione, sottoposte a riesame impatto su sicurezza/ambiente/costi/tempi, approvate formalmente, comunicate a tutte le parti interessate.

Procedure correlate: PROC-DES-01 - Gestione Progettazione Impianti Fotovoltaici.

## 8.4 Produzione ed erogazione del servizio

I processi operativi principali di Tresun S.r.l. sono strutturati per garantire l'integrazione dei requisiti di qualità, ambiente e sicurezza in ogni fase delle attività:

| Processo | Descrizione |
| --- | --- |
| Installazione impianti fotovoltaici | Progettazione, fornitura, installazione e collaudo di impianti fotovoltaici commerciali e industriali |
| Revamping | Aggiornamento e potenziamento di impianti esistenti con sostituzione di moduli, inverter e sistemi di ottimizzazione |
| Manutenzione | Manutenzione ordinaria e straordinaria, verifiche periodiche, pulizia moduli e controllo delle prestazioni |
| Monitoraggio | Diagnostica remota, analisi delle performance, identificazione anomalie e interventi tempestivi |

## 8.5 Controllo dei processi esterni forniti

La gestione dei fornitori e dei subappaltatori è un elemento critico per garantire la qualità dei servizi e la sicurezza delle operazioni. Tresun S.r.l. applica un processo strutturato che comprende la valutazione preliminare delle capacità tecniche e organizzative dei fornitori, la qualifica formale con verifica dei requisiti obbligatori, il monitoraggio continuo delle prestazioni attraverso indicatori specifici, e la revisione periodica del registro dei fornitori qualificati con eventuali azioni di miglioramento o esclusione.

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e dal requisito ISO 45001 §8.1.4, il processo di qualifica dei fornitori e subappaltatori include la verifica dell'idoneità tecnico-professionale, la trasmissione delle informazioni sui rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro, e il controllo del DURC. Le modalità operative sono definite nella procedura PROC-FOR-01 — Qualifica e Gestione Fornitori.

## 8.6 Rilascio dei prodotti e servizi

### 8.6.1 Generalità

Il rilascio degli impianti fotovoltaici avviene solo dopo il completamento delle verifiche pianificate e l'approvazione formale della conformità.

### 8.6.2 Verifiche pre-rilascio

Sono eseguite le seguenti verifiche documentate nel MOD-CHK-01 - Check-list Verifica Finale:

| Verifica | Metodo | Criterio accettazione |
| --- | --- | --- |
| Isolamento impianto DC | Megohmmetro | > 1 MΩ |
| Continuità conduttori protezione | Misuratore | < 1 Ω |
| Tensione a vuoto stringhe | Multimetro | Conforme a specifiche moduli |
| Tensione in funzione inverter | Lettura display | Entro range operativo |
| Allineamento moduli | Controllo visivo | ± 5° rispetto a progetto |
| Fissaggi meccanici | Controllo visivo + coppia | Conforme a specifiche produttore |
| Segnaletica sicurezza | Controllo visivo | Presenza cartelli, schema unifilare, istruzioni emergenza |

### 8.6.3 Collaudo funzionale

Il collaudo con il cliente include: verifica funzionamento impianto in condizioni reali; spiegazione funzionamento inverter e monitoraggio; consegna documentazione (manuale utente, certificati conformità componenti, progetto as-built); sottoscrizione MOD-COL-01 - Verbale di Collaudo e Consegna.

### 8.6.4 Autorizzazione al rilascio

Il rilascio è autorizzato da Responsabile Tecnico (verifica conformità progetto e normativa) e Responsabile SGI (verifica completezza documentazione SGI). Nessun impianto è rilasciato in assenza di collaudo tecnico positivo, documentazione completa, pratica GSE presentata (se di competenza Tresun).

### 8.6.5 Tracciabilità del rilascio

Ogni rilascio è registrato con: data collaudo; nominativo tecnici intervenuti; esito verifiche; eventuali non conformità risolte; firma cliente accettazione.

## 8.7 Controllo degli output non conformi

### 8.7.1 Generalità

Tresun S.r.l. controlla gli output non conformi (moduli difettosi, scarti installazione, lavorazioni difformi) per prevenirne uso involontario o consegna al cliente.

### 8.7.2 Identificazione e segregazione

I materiali o lavorazioni non conformi sono: identificati con etichetta "NON CONFORME" con indicazione motivo; segregati in area dedicata del cantiere o magazzino; registrati nel REG-ONC-01 - Registro Output Non Conformi.

Categorie tipiche di NC: moduli vetri rotti o celle danneggiate; inverter difettosi o non conformi alle specifiche; scarti materiali installazione (cavi, canaline, fissaggi); lavorazioni difformi (allineamento errato, cablaggi non conformi).

### 8.7.3 Valutazione disposizione

Per ogni NC è valutata la disposizione:

| Disposizione | Casistica | Autorizzazione |
| --- | --- | --- |
| Rework/Riparazione | Moduli con difetti estetici minori, errori cablaggio correggibili | Responsabile Tecnico |
| Accettazione con deroga | Difformità tecniche non impattanti performance, accettate dal cliente | Cliente (firma deroga) + Direzione |
| Scarto/Rifiuto | Moduli rotti, componenti non riparabili, materiali fuori specifica | Direzione |

### 8.7.4 Gestione scarti e rifiuti

• RAEE: moduli, inverter, batterie dismesse gestite come rifiuti pericolosi (codici 20.01.36, 20.01.21) con registro di carico/scarico;

• rifiuti non pericolosi: imballaggi, scarti metallici, cavi;

• smaltimento: solo tramite gestori autorizzati (registrati nel REG-RAEE-01).

### 8.7.5 Informazione al cliente

Il cliente è informato tempestivamente quando: la NC impatta le prestazioni dell'impianto; sono necessarie deroghe tecniche; i tempi di consegna subiscono variazioni.

Procedure correlate: PROC-ONC-01 - Gestione Output Non Conformi.

## 8.8 Gestione delle emergenze operative

L'organizzazione ha definito procedure specifiche per la gestione delle emergenze, con particolare riferimento agli scenari tipici delle attività svolte. Le procedure di emergenza coprono gli incendi in cantiere e presso le sedi operative, gli eventi meteorologici avversi con particolare attenzione a temporali e venti forti, il rischio elettrico con procedure di primo soccorso specifiche per elettrocuzione, e le cadute dall'alto con protocolli di emergenza e primo soccorso. Il personale è formato sulle procedure di emergenza e vengono effettuate esercitazioni periodiche per verificare l'efficacia delle stesse.

Le situazioni di emergenza potenziale sono identificate nell'ambito dell'analisi degli aspetti ambientali significativi (RAA-SGI-01) e della valutazione dei rischi per la sicurezza, con riferimento sia alle condizioni operative normali che a quelle anomale e di emergenza, come richiesto da ISO 14001 §6.1.1 e ISO 45001 §8.2. Le procedure di risposta alle emergenze sono definite nella PROC-EME-01 Preparazione e Risposta alle Emergenze, oggetto di esercitazioni periodiche con registrazione degli esiti.

# 9. Valutazione delle prestazioni

## 9.1 Monitoraggio e misurazioni

Il Sistema di Gestione Integrato prevede un sistema strutturato di indicatori per il monitoraggio delle prestazioni nelle tre aree di competenza. Gli indicatori sono definiti, misurati e analizzati periodicamente per valutare il raggiungimento degli obiettivi e identificare opportunità di miglioramento. Gli indicatori coprono la qualità con metriche su non conformità, soddisfazione clienti e tempi di intervento, l'ambiente con misurazioni su produzione rifiuti, consumo di risorse e gestione RAEE, e la sicurezza con statistiche su infortuni, near miss e formazione.

### 9.1.2 Valutazione della conformità

9.1.2.1 Conformità ambientale

Tresun valuta sistematicamente la conformità agli obblighi di compliance ambientali attraverso:

• frequenza: semestrale per requisiti critici (autorizzazioni, RAEE, gestione rifiuti); annuale per altri requisiti;

• metodi: verifica documentale, ispezioni interne, analisi di laboratorio se richiesto;

• responsabile: Responsabile SGI;

• registrazione: REG-CONF-AMB-01 - Registro Valutazione Conformità Ambientale.

9.1.2.2 Conformità sicurezza sul lavoro

La valutazione della conformità al D.Lgs. 81/08 include: verifica periodica DVR e misure di controllo; verifica PSC/POS cantieri; controllo idoneità medica e formazione; ispezione DPI e attrezzature; registrazione nel REG-CONF-SIC-01 - Registro Valutazione Conformità Sicurezza.

I risultati delle valutazioni di conformità sono input obbligatori del Riesame della Direzione (§9.3).

## 9.2 Audit interni

Il programma annuale di audit interni è strutturato in modo integrato per verificare la conformità e l'efficacia del Sistema di Gestione Integrato rispetto ai requisiti delle tre norme di riferimento. Gli audit sono pianificati tenendo conto dello stato e dell'importanza dei processi, dei risultati degli audit precedenti e delle eventuali modifiche organizzative. I risultati degli audit sono documentati, comunicati alle funzioni interessate e oggetto di azioni correttive quando necessario.

Gli audit interni sono pianificati e condotti secondo la procedura ‘PROC-AUD-01 – Audit Interni SGI’.

Il Programma Annuale degli Audit definisce:

• processi da auditare;

• criteri e metodi;

• competenze degli auditor;

• frequenza;

• responsabilità;

• modalità di reporting.

## 9.3 Riesame della Direzione

Il Riesame della Direzione costituisce il momento fondamentale per la valutazione delle performance complessive del Sistema di Gestione Integrato e per la definizione delle azioni strategiche di miglioramento. Il Riesame è condotto con cadenza annuale e prevede l'analisi dei risultati degli indicatori, l'esame dei risultati degli audit interni ed esterni, la valutazione delle non conformità e delle azioni correttive, l'analisi delle segnalazioni e dei reclami, e la definizione degli obiettivi e delle risorse per il periodo successivo.

Il Riesame della Direzione è documentato mediante il Verbale VRD-SGI-01, che include tutti gli input previsti dalle norme ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001:

• stato delle azioni da precedenti riesami;

• risultati audit;

• prestazioni dei processi e conformità dei prodotti/servizi;

• indicatori e obiettivi;

• stato della conformità legale;

• comunicazioni delle parti interessate;

• rischi e opportunità;

• necessità di risorse;

• opportunità di miglioramento.

# 10. Miglioramento

## 10.2 Non conformità e azioni correttive

La gestione delle non conformità è centralizzata attraverso un modulo unico che consente di registrare, analizzare e trattare le non conformità relative a qualità, ambiente e sicurezza. Il processo prevede l'identificazione e la registrazione della non conformità, l'analisi delle cause attraverso metodologie strutturate, la definizione e implementazione delle azioni correttive, la verifica dell'efficacia delle azioni intraprese, e l'aggiornamento della documentazione quando necessario.

Il processo distingue tra correzione immediata (trattamento della NC per eliminare la non conformità rilevata) e azione correttiva strutturata (analisi delle cause e intervento sul sistema per prevenire la ripetizione). Entrambe le fasi sono registrate nel REG-NC-01. In situazioni di emergenza o rischio immediato per la sicurezza o l'ambiente, la correzione è prioritaria rispetto all'analisi delle cause, che viene comunque completata entro i termini definiti dalla procedura PROC-NC-01

La gestione delle non conformità e delle azioni correttive è regolata dalla procedura ‘PROC-NC-01 – Gestione Non Conformità e Azioni Correttive’.

Tutte le NC sono registrate nel Registro NC/AC (REG-NC-01), che include:

• descrizione;

• cause;

• azioni correttive;

• responsabili;

• tempistiche;

• verifica dell’efficacia.

## 10.3 Incidenti, infortuni e near miss

### 10.3.1 Generalità

Tresun S.r.l. ha definito procedure per la segnalazione, registrazione, indagine e gestione di infortuni, malattie professionali, incidenti e near miss (quasi-infortuni), in conformità all'art. 18 D.Lgs. 81/08 e ISO 45001:2018.

### 10.3.2 Definizioni

• Infortunio: lesione fisica o disturbo della salute legato all'attività lavorativa;

• Incidente: evento non pianificato che ha causato infortunio, malattia, danno a cose o ambiente;

• Near miss: evento non pianificato che avrebbe potuto causare infortunio/incidente ma non ha avuto conseguenze per caso o intervento tempestivo.

### 10.3.3 Segnalazione e registrazione

• segnalazione immediata al preposto/RSPP in caso di infortunio con conseguenze;

• registrazione nel REG-INC-01 - Registro Infortuni e Near Miss entro 24 ore;

• documentazione: verbale di infortunio, testimonianze, foto, stato luoghi.

### 10.3.4 Indagine e analisi cause

Per ogni incidente/infortunio con prognosi superiore a 3 giorni o potenzialità grave, è condotta indagine con: metodo 5 Perché o analisi albero delle cause; identificazione cause immediate e cause radice; coinvolgimento RLS e lavoratori interessati; documentazione esito indagine nel REG-INC-01.

### 10.3.5 Azioni correttive

Sulla base dell'indagine sono definite: azioni immediate per eliminare il pericolo; azioni correttive strutturali per prevenire recidiva; responsabili e tempistiche; verifica efficacia tramite monitoraggio indicatori (riduzione near miss).

### 10.3.6 Retrodata e analisi trend

• analisi trimestrale degli incidenti e near miss;

• identificazione pattern ricorrenti (tipologia, luogo, attività);

• confronto con dati settore (tasso infortunistico, indici INAIL);

• proposte di miglioramento al Riesame Direzione.

### 10.3.7 Riservatezza e tutela

La segnalazione di near miss è gestita in forma anonima se richiesto dal segnalante, senza possibilità di sanzioni disciplinari per la segnalazione stessa (incentivazione cultura reporting).

Procedure correlate: PROC-INC-01 - Gestione Incidenti e Near Miss.

## 10.4 Miglioramento continuo

Il miglioramento continuo è un principio fondamentale del Sistema di Gestione Integrato e si realizza attraverso molteplici fonti di input. I risultati degli audit interni ed esterni forniscono indicazioni sulle aree di intervento, mentre l'analisi dei dati e degli indicatori evidenzia trend e criticità. Le segnalazioni del personale e dei clienti rappresentano una fonte preziosa di feedback, e le innovazioni tecnologiche offrono opportunità di miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi. L'organizzazione promuove attivamente la cultura del miglioramento continuo, incoraggiando la partecipazione di tutto il personale attraverso canali di comunicazione dedicati e sistemi di riconoscimento per le proposte di miglioramento.

# Allegati

Il presente Manuale è completato dai seguenti documenti allegati che ne costituiscono parte integrante:

| Codice | Documento | Riferimento |
| --- | --- | --- |
| ALL-01 | Politica Integrata | Sezione 5.2 |
| ALL-02 | Matrice rischi integrata | Sezione 6.1 |
| ALL-03 | Procedure operative | Sezione 7.4 |
| ALL-04 | Modulistica SGI | Sezione 7.4 |